## Анкета № 8

ОБОРУДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ

- Общие сведения об организации

| Наименование: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О., должность ответственного лица: |  |
| Тел./факс: |  |
| E-mail: |  |
| Дата заполнения анкеты: |  |

- Назначение и расход подготовленной воды

| Подпитка водогрейных котлов или теплосети, м3/ч |  |
| --- | --- |
| Подпитка паровых котлов, м3/ч |  |
| Другое (указать назначение), м3/ч |  |

- Источник исходной воды

| Скважина (артезианская вода) |  |
| --- | --- |
| Поверхностный (водоем) |  |
| Муниципальная вода |  |
| Другое (указать источник) |  |

- Качество исходной воды, среднегодовые характеристики (по возможности указать максимальные и минимальные значения параметров)

| Параметры |  | Катионы |  | Анионы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | Кальций, мг/л |  | Карбонаты, мг/л |  |
| Прозрачность, см |  | Магний, мг/л |  | Бикарбонаты, мг/л |  |
| Органич. соединения, мгО2/л |  | Натрий, мг/л |  | Хлориды, мг/л |  |
| Параметры |  | Катионы |  | Анионы |  |
| Жесткость общая, мг-экв/л |  | Железо, мг/л |  | Сульфаты, мг/л |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  | Марганец, мг/л |  | Кремнекислота, мг SiO2/л |  |
| Солесодержание, мг/л |  | Медь, мг(л |  | Фосфаты, мг/л |  |
| Электропроводность, µS/см |  |  |  | Нитраты, мг/л |  |
| Другие |  | Другие |  | Другие |  |

- Технологические характеристики оборудования в зависимости от назначения подготовленной воды

  - Подпитка водогрейных котлов или теплосети

    - Тип и марка водогрейного котла

| Жаротрубный |  |
| --- | --- |
| Водотрубный |  |

    - Тип системы отопления

| Закрытая оборотная |  |
| --- | --- |
| С открытым водозабором |  |

    - Основные параметры системы отопления

| Общий объем воды в системе, м3 |  |
| --- | --- |
| Скорость рециркуляции, м3/ч |  |
| Рабочее давление и температура, атм., ºС |  |
| Количество добавочной воды, м3/ч |  |

    - Основные параметры системы отопления

|  | Добавочная вода | Циркуляционная вода |
| --- | --- | --- |
| Жесткость(Са и Mg) мг-экв/л |  |  |
| Щелочность по ф(ф мг-экв/л |  |  |
| Щелочность по м/о (общая) мг-экв/л |  |  |
| Углекислота (CO2) мг/л |  |  |
| Кремнекислота (SiO2) мг/л |  |  |
| Кислород (О2) мг/л |  |  |
| Железо (Fe) мг/л |  |  |
| Солесодержание мг/л |  |  |
| рH |  |  |

    - Имеющиеся проблемы

| Накипеобразование |  |
| --- | --- |
| Коррозия |  |

  - Подпитка паровых котлов

    - Общие сведения об оборудовании, тип и марка котла

| Жаротрубный котел |  |
| --- | --- |
| Паротрубный котел |  |
| Парогенератор |  |
| Общее число котлов, шт |  |
| Число одновременно работающих котлов, шт |  |

    - Основные имеющиеся проблемы, обусловленные качеством воды

| Накипеобразование |  |
| --- | --- |
| Внутрикотловая коррозия |  |
| Коррозия линий возврата конденсата |  |
| Качество пара |  |
| Другое |  |

    - Основные технические характеристики парового котла

| Рабочее давление, бар |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура, ºС |  |
| Паропроизводительность, т/ч |  |
| Расход питательной воды, м3/ч |  |
| Процент возврата конденсата (если имеется) |  |
| Способ организации продувки |  |
| Наличие деаэратора, температура воды в деаэраторе, ºС |  |
| Наличие расходомера на линии питательной воды, возможность получения с него импульсного или аналогового сигнала |  |
| Тип материала конденсатопровода |  |
| Средняя протяженность конденсатопровода, м |  |
| Наличие контакта пара с пищевыми продуктами |  |
| Назначение получаемого пара |  |
| Особенные требования, предъявляемы к качеству пара |  |
| Применяемая реагентная обработка |  |

    - Качество питательной и котловой воды, конденсата

| Параметры | Питательная вода | Котловая вода | Конденсат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг-экв/л | мг/л | мг-экв/л | мг/л | мг-экв/л | мг/л |
| Жесткость общая |  |  |  |  |  |  |
| Жесткость кальциевая |  |  |  |  |  |  |
| ЩFF-щелочность по фенофталеину |  |  |  |  |  |  |
| ЩMO – щелочность по метилоранжу |  |  |  |  |  |  |
| Хлориды |  |  |  |  |  |  |
| Углекислота (СО2) |  |  |  |  |  |  |
| Кислород растворенный (О2) |  |  |  |  |  |  |
| Кремнекислота (SiO2) |  |  |  |  |  |  |
| Железо |  |  |  |  |  |  |
| Медь (Cu) |  |  |  |  |  |  |
| Электропроводность (S/cm |  |  |  |
| рH |  |  |  |

Заполненную анкету Вы можете направить по электронной почте по следующим адресам:

di@in-eco.ru  - Иванов Дмитрий Александрович

tatiana@in-eco.ru – Щетинина Татьяна Вячеславовна